### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ -

##### ГОРОД ПАВЛОВСК

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

###### ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.12.2020 г.                                                 № 500

г. Павловск

Об утверждении нормативов состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения городского поселения – город Павловск

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728-п «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация городского поселения – город Павловск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод для абонентов централизованной системы водоотведения городского поселения – город Павловск согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского поселения – город Павловск.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 г.

- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово-экономического сектора администрации городского поселения – город Павловск С.В. Овчинникову.

Глава городского поселения-

город Павловск								      	         В.А.Щербаков

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения – город Павловск

Павловского муниципального района

Воронежской области

от 23.12.2020 г.   № 500

Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых абонентами в централизованную систему водоотведения  МП «Павловскводоканал»

| - №п/п | - Наименование вещества (показателя) | - Единица измерения | - Допустимая концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих в централизованную систему водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Водородный показатель (рН) | мг/дм3 | 6,5-8,5 |
| - 2 | - Взвешенные вещества | мг/дм3 | - 300 |
| - 3 | - БПК5 | мг/дм3 | - 300 |
| - 4 | - ХПК | мг/дм3 | - 500 |
| - 5 | - Аммоний-ион | мг/дм3 | - 25 |
| - 6 | - Фосфор фосфатов | мг/дм3 | - 12 |
| - 7 | - Хлорид-ион | мг/дм3 | - 93,1 |
| - 8 | - Сульфат-ион | мг/дм3 | - 82,3 |
| - 9 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1131 |
| - 10 | Фосфат-ион | мг/дм3 | 36 |
| - 11 | СПАВ ан. | мг/дм3 | 4,45 |
| - 12 | Азот аммонийный | мг/дм3 | 19 |
| - 13 | Железо общее | мг/дм3 | 1,67 |
| - 14 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 5 |
| - 15 | Медь | мг/дм3 | 1 |
| - 16 | Марганец | мг/дм3 | 1 |
| - 17 | Жиры | мг/дм3 | 50 |

Глава городского поселения-

город Павловск								      	      В.А. Щербаков